| 3.2 | ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk. ………lfdm | Celtico-Feldsteinmauer Mit gebrochenen Kanten, Mauersteine nach DIN EN 13198 Länge x Breite x Dicke 250 x 250 x 170 mm – Normalstein 250 x 250 x 85 mm – Halbstein 250 x 125 x 85 mm – Viertelstein Farben zur Auswahl: naturgrau 001 , anthrazit 033, sandfarben 045 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und gemäß Herstellerangaben incl. allen Ergänzungsbauteilen, Beton, Schnittarbeiten, Anschlüssen und Neben- und Erdarbeiten einbauen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |