|  | .......... lfdm .......... m³ .......... Stk | Winkelstützwände – schalungsglatt (Lastfall 1) DIN EN 15258, DIN EN 1045-2, DIN EN 206-1, Standard-Wandstärke: 10 cm Höhe x Breite x Länge 550 x 490 x 300 mm 800 x 490 x 500 mm 1050 x 490 x 600 mm 1300 x 490 x 700 mm 1550 x 490 x 850 mm Weitere Höhen und Breiten sowie Lastfälle 2 - 5 auf Anfrage Winkelstützwände-Außenecken 90° DIN EN 15258, DIN EN 1045-2, DIN EN 206-1, Schalungsglatt (Lastfall 1), Standard-Wandstärke: 10 cm 550 x 490/490 x 480/480 mm 800 x 490/490 x 480/480 mm 1050 x 490/490 x 480/480 mm 1300 x 490/490 x 480/480 mm 1550 x 490/490 x 480/480 mm Außenecken 120° und 135° auf Anfrage Farben zur Auswahl: grau wasserdurchlässiges und nichtbindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. Beton in C .......... für Streifenfundament gemäß Abmessungen Breite: .......... cm, Dicke: .......... cm fachgerecht einbauen und höhenmäßig abziehen. Drainagerohr DN .......... an der Unterkante des Fundamentes fachgerecht einbauen. Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |