| 3.2 | ….…… m² | Ferrara®-Platte Rechteckpflasterplatten, mit Fase, ohne Abstandhalter, mit Oberflächenversiegelung CleanControl carelevel 4, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1339 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 42 mm: 800 x 400 mm (797 x 397 x 42 mm) DILPU 3 Farben zur Auswahl: basalt-anthrazit 670, basalt-graphit 671 Hersteller: BERDING BETON GmbH Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5) mm Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |