| 3.2 | ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² .... …… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² ....…… m² | Geh- und Radwegplatten Quadrat- und Rechteckplatten, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, ohne Abstandhalter, Platten aus Beton DIN EN 1339 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 45 mm: 300 x 150 mm (299 x 149 x 45 mm) DILPU 3 300 x 300 mm (299 x 299 x 45 mm) DILPU 7 420 x 300 x 150 (418/298/148 x 45 mm) DILPU7 – BiMü Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 50 mm: 300 x 300 mm (299 x 299 x 50 mm) DILPU 7 – auch o. Fase, u.m. AH 350 x 350 mm (349 x 349 x 50 mm) DILPU 7 – Platte Lübeck 400 x 200 mm (399 x 199 x 50 mm) DILPU 7 – auch o. Fase, u.m. AH 400 x 400 mm (399 x 399 x 50 mm) DILPU 7 – auch mit Fase u. AH 600 x 400 mm (599 x 399 x 50 mm) DILPU 7 – auch o. Fase u. m. AH 500 x 250 mm (499 x 249 x 50 mm) DILPU 4 – auch ohne Fase 500 x 500 mm (499 x 499 x 50 mm) DILPU 7 – auch ohne Fase 750 x 500 mm (749 x 499 x 50 mm) DILPU 4 – auch mit Fase 495 x 350 x 250 mm (493/348/248 x 50 mm) DILPU 7 – BiMü Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 60 mm 300 x 150 mm (299 x 149 x 60 mm) DILPU 7 300 x 300 mm (299 x 299 x 60 mm) DILPU 14 – auch ohne Fase 200 x 400 mm (199 x 399 x 60 mm) DILPU 4 – Poro*, ohne Fase 400 x 400 mm (399 x 399 x 60 mm) DILPU 11 – Poro*, ohne Fase 400 x 400 mm (399 x 399 x 60 mm) DILPU 11 – nur ohne Fase 500 x 250 mm (499 x 249 x 60 mm) DILPU 7 – auch ohne Fase 500 x 500 mm (499 x 499 x 60 mm) DILPU 14 – auch ohne Fase 750 x 500 mm (749 x 499 x 60 mm) DILPU 7 420 x 300 x 150 mm (418/298/148 x 60 mm) DILPU 14 – BiMü 566 x 400 x 150 mm (562/397/147 x 60 mm) DILPU 7 – BiMü Poro Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 70 mm 500 x 250 mm (499 x 249 x 70 mm) DILPU 7 – ohne Fase 500 x 500 mm (499 x 499 x 70 mm) DILPU 14 – ohne Fase 750 x 500 mm (749 x 499 x 70 mm) DILPU 14 – ohne Fase 200 x 400 mm (197 x 397 x 70 mm) DILPU 7 – Oldenburger Platte 400 x 400 mm (397 x 397 x 70 mm) DILPU 14 – Oldenburger Platte Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 80 mm 350 x 350 mm (349 x 349 x 80 mm) DILPU 25 400 x 200 mm (399 x 199 x 80 mm) DILPU 11 – Poro*, ohne Fase 400 x 400 mm (399 x 399 x 80 mm) DILPU 14 – Poro*, ohne Fase 566 x 400 x 150 mm (562/397/147 x 80 mm) DILPU 11 – Bimü Poro* 495 x 350 x 250 mm (493/348/248 x 80 mm) DILPU 25 – BiMü Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 100 mm 400 x 200 mm (397 x 197 x 100 mm) DIK – Oldenburger Platte, o.Fase 400 x 400 mm (397 x 397 x 100 mm) DIK – Oldenburger Platte, o.Fase Farben zur Auswahl: naturgrau 001, Poro grau (181) nur mit * Hersteller: BERDING BETON GmbH Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | …….… | …..…. |
| --- | --- | --- | --- | --- |