|  | .......... Stk. .......... Stk. .......... Stk. .......... Stk. .......... Stk. | Modula-Blockstufen Expositionsklasse XD 1, XF 4, XC 4, mit Untertritt oder Kastenprofil (Blockstufen), nach DIN EN 13198 Länge x Breite x Höhe 50 x 40 x 15 cm 80 x 40 x 15 cm 100 x 40 x 15 cm 120 x 40 x 15 cm 150 x 40 x 15 cm Farben zur Auswahl: Sichtbeton glatt 100 Farben zur Auswahl Oberfläche fein (wassergestrahlt): basalt-anthrazit 451, granit-hellgrau 455 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und fachgerecht einbauen. | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EP = Einheitspreis	GP = Gesamtpreis