| 1 | ………. m² | Jumbo-Spurwegplatte als senkrechter Abschluss Spurwegplatte aus Beton DIN EN 1339, der Oberseite mit um-laufender Fase, mit H+V-Verbund, senkrecht auf Sauberkeits-schicht setzen. Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 800 x 380 x 140 mm (798 x 380 x 140 mm) D I L P U 30 Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ….…… | ….…… |
| --- | --- | --- | --- | --- |