| 2.1 | Stück | Seiten-Zuläufe (Abzweige) DN 150  DN 200  eingebaut in BERDING BETON-Betonrohre der Pos. .............(inkl. Kernbohrung) mit DENSO Bohranschlussstutzen für Steinzeug (S)  Kunststoff (KG)  | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Stück | Seiten-Zuläufe (Abzweige) DN 150  DN 200  mit DENSO Bohranschlussstutzen (lose mitgeliefert) für Steinzeug (S)  Kunststoff (KG)  | ............ | ............ |